**附件一：**

|  |
| --- |
| 多联机空调设备清单 |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 价格 |
| 1 | 四面出风室内机 | MMU-AP0244HYF-C | 台 | 12 | 东芝 |  |
| 2 | 四面出风室内机 | MMU-AP0274HYF-C | 台 | 6 | 东芝 |  |
| 3 | 四面出风室内机 | MMU-AP0304HYF-C | 台 | 130 | 东芝 |  |
| 4 | 四面出风室内机 | MMU-AP0364HYF-C | 台 | 30 | 东芝 |  |
| 5 | 四面出风室内机 | MMU-AP0424HYF-C | 台 | 3 | 东芝 |  |
| 6 | 四面出风室内机 | MMU-AP0484HYF-C | 台 | 40 | 东芝 |  |
| 7 | 四面出风室内机 | MMU-AP0564HYF-C | 台 | 12 | 东芝 |  |
| 8 | 超薄风管式室内机 | MMD-AP0096MPHYF-C | 台 | 82 | 东芝 |  |
| 9 | 超薄风管式室内机 | MMD-AP0126MPHYF-C | 台 | 53 | 东芝 |  |
| 10 | 超薄风管式室内机 | MMD-AP0156MPHYF-C | 台 | 58 | 东芝 |  |
| 11 | 超薄风管式室内机 | MMD-AP0186MPHYF-C | 台 | 18 | 东芝 |  |
| 12 | 标准风管式室内机 | MMD-AP0246BHYF-C | 台 | 43 | 东芝 |  |
| 13 | 标准风管式室内机 | MMD-AP0276BHYF-C | 台 | 8 | 东芝 |  |
| 14 | 标准风管式室内机 | MMD-AP0306BHYF-C | 台 | 3 | 东芝 |  |
| 15 | 标准风管式室内机 | MMD-AP0366BHYF-C | 台 | 18 | 东芝 |  |
| 16 | 标准风管式室内机 | MMD-AP0486BHYF-C | 台 | 37 | 东芝 |  |
| 17 | 标准风管式室内机 | MMD-AP0566BHYF-C | 台 | 17 | 东芝 |  |
| 18 | 多联外机 | MMY-MHP0804HT8-C1F | 台 | 11 | 东芝 |  |
| 19 | 多联外机 | MMY-MHP1004HT8-C1F | 台 | 2 | 东芝 |  |
| 20 | 多联外机 | MMY-MHP1204HT8-C1F | 台 | 5 | 东芝 |  |
| 21 | 多联外机 | MMY-MHP1604HT8-C1F | 台 | 5 | 东芝 |  |
| 22 | 多联外机 | MMY-HP2214HT8-C1F | 台 | 10 | 东芝 |  |
| 23 | 多联外机 | MMY-HP2414HT8-C1F | 台 | 2 | 东芝 |  |
| 24 | 多联外机 | MMY-HP2614HT8-C1F | 台 | 1 | 东芝 |  |
| 25 | 多联外机 | MMY-HP2814HT8-C1F | 台 | 4 | 东芝 |  |
| 26 | 多联外机 | MMY-HP3014HT8-C1F | 台 | 2 | 东芝 |  |
| 27 | 多联外机 | MMY-HP3214HT8-C1F | 台 | 2 | 东芝 |  |
| 28 | 多联外机 | MMY-HP3414HT8-C1F | 台 | 1 | 东芝 |  |
| 29 | 多联外机 | MMY-HP3614HT8-C1F | 台 | 1 | 东芝 |  |
| 30 | 多联外机 | MMY-HP3814HT8-C1F | 台 | 3 | 东芝 |  |
| 31 | 多联外机 | MMY-HP4014HT8-C1F | 台 | 10 | 东芝 |  |
| 32 | 多联外机 | MMY-HP4214HT8-C1F | 台 | 2 | 东芝 |  |
| 33 | 多联外机 | MMY-HP4824HT8-C1F | 台 | 4 | 东芝 |  |
| 34 | 多联外机 | MCY-MHP0505HT-CF | 台 | 3 | 东芝 |  |
| 35 | 多联外机 | MCY-MHPO305HT-CF | 台 | 10 | 东芝 |  |
| 36 | 一拖一商用外机5HP | RAV-SM1405ATY-C | 台 | 1 | 东芝 |  |
| 37 | 一拖一商用外机3HP | RAV-SM804ATP-C | 台 | 9 | 东芝 |  |
| 38 | 一拖一商用内机5HP | RAV-SM1404UTY-C | 台 | 1 | 东芝 |  |
| 39 | 一拖一商用内机3HP | RAV-SM804UTY-C | 台 | 9 | 东芝 |  |
| 40 | 冷凝排风热回收新风空调机组 | ZZIR350IIIL | 台 | 1 | 知民 |  |
| 41 | 新风室内机 | ZGIX245IIIQ | 台 | 16 | 知民 |  |
| 42 | 新风室内机 | ZGIX300IIIQ | 台 | 6 | 知民 |  |
| 43 | 新风室内机 | ZGIX460IIIQ | 台 | 8 | 知民 |  |
| 44 | 新风室外机 | ZGOX245IIIQ | 台 | 16 | 知民 |  |
| 45 | 新凤室外机 | ZGOX300IIIQ | 台 | 6 | 知民 |  |
| 46 | 新风室外机 | ZGOX460III | 台 | 8 | 知民 |  |
| 合计 | 729 |  |  |