附件一：

|  |
| --- |
| **水机组清单** |
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 螺杆式风冷热泵机组 | ACDXHP35OR | 台 | 5 | 顿汉布什 |  |
| 2 | 立式离心泵 | 格兰富LSV125-100-381D | 台 | 5 | 格兰富 |  |
| 3 | 高流速微泡排气除污装置 | 欧埃泰科、DS400 | 台 | 1 | 欧埃泰科 |  |
| 4 | 自动补水排气定压机组 | 欧埃泰科、Multitec2-2/40+NT2000 | 台 | 1 | 欧埃泰科 |  |
| 5 | 组合式空气处理机 | 组合式空气处理机45H(X-6-1~2) | 台 | 2 | 创元 |  |
| 6 | 组合式空气处理机 | 组合式空气处理机40H(X-6-3) | 台 | 1 | 创元 |  |
| 7 | 组合式空气处理机 | 组合式空气处理机36H (X-6-4) | 台 | 1 | 创元 |  |
| 8 | 组合式空气处理机 | 组合式空气处理机20H(X-1-1、3，X-2-1、4) | 台 | 4 | 创元 |  |
| 9 | 组合式空气处理机 | 组合式空气处理机18H (X-1-2，X2-3) | 台 | 2 | 创元 |  |
| 10 | 组合式空气处理机 | 组合式空气处理机15H (X-3-1、2，X-4-2) | 台 | 3 | 创元 |  |
| 11 | 组合式空气处理机 | 组合式空气处理机12H(X-1-4，X-2-2、X-3-4、X-4-3) | 台 | 4 | 创元 |  |
| 12 | 组合式空气处理机 | 组合式空气处理机10H(X-3-3，X-4-1、4) | 台 | 3 | 创元 |  |
| 13 | 组合式空气处理机 | 组合式空气处理机08H(X-3-5，X-2-5、X-4-5) | 台 | 3 | 创元 |  |
| 14 | 组合式空气处理机 | 组合式空气处理机03H (X-1-5) | 台 | 1 | 创元 |  |
| 15 | 组合式空气处理机 | 组合式空气处理机02H (X-5-1，X-4-6) | 台 | 2 | 创元 |  |
| 16 | 卧式暗装风机盘管FP-204 | CFP-204WA | 套 | 131 | 创元 |  |
| 17 | 卧式暗装风机盘管FP-136 | CFP-136WA | 套 | 14 | 创元 |  |
| 18 | 卧式暗装风机盘管FP-102 | CFP-102WA | 台 | 3 | 创元 |  |
| 19 | 卧式暗装风机盘管FP-85 | CFP-85WA | 台 | 2 | 创元 |  |
| 20 | 无动力新风换热设备 | CYWHR-40 | 台 | 41 | 创元 |  |
| 21 | 无动力新风换热设备 | CYWHR-20 | 台 | 51 | 创元 |  |
| 22 | 电动两通阀DN20液晶温控面板 | VN6013AJC1000T+TF228WN | 套 | 148 | 霍尼韦尔 |  |
| 23 | 电动两通阀DN25液晶温控面板 | VN6013APC1000T+TF228WN | 套 | 2 | 霍尼韦尔 |  |
| 24 | 动态压差平衡阀可设定动态流量平衡阀 | ZTAF46.250 | 台 | 10 | zeta |  |
| 25 | 自力式压差控制阀 | BVDP-FL-150 | 台 | 2 | VYKON |  |
| 26 | 自力式压差控制阀 | BVDP-FL-125 | 台 | 6 | VYKON |  |
| 27 | 自力式压差控制网 | BVDP-FL-100 | 台 | 0 | VYKON |  |
| 28 | 自力式压差控制阀 | BVDP-FL-080 | 台 | 1 | VYKON |  |
| 29 | 自力式压差控制阀 | BVDP-FL-065 | 台 | 1 | VYKON |  |
| 30 | 三自方式压差控制阀 | BVDP-FL-050 | 台 | 1 | VYKON |  |
| 31 | 合计 |  |  | 451 |  |  |