附表二：

中国药科大学用电增容和临时用电送电单

编号： 2023-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **说 明** | 1. 用电增容和临时用电施工完工后，请向后勤服务集团提交验收申请及相关报验资料。对检验中发现的缺陷，督促施工单位消除缺陷，消缺完成，再次检验，直至合格。 2. 与《中国药科大学用电增容和临时用电申请表》编号统一闭环。 | | |
| **申请单位** | （盖章） | **施工单位** | （盖章） |
| **申请人** |  | **联系电话** |  |
| **用电地点** |  | | |
| **提交资料** | □ 施工单位资质、施工人员电工证  □ 电缆绝缘测试报告、配电设备试验报告、保护定值调试报告、接地电阻测试报告  □ 电气工程竣工图（含电子版）等 | | |
| **现场检查**  **内容** | □ 是否符合申请单供电方案要求  □ 是否有影响电网安全运行的设备  □ 计量装置是否到位  □ 电缆、设备开关标识标签是否完备  □ 变电所模拟图板回路是否更新  □ 孔洞是否封堵等 | | |
| 后勤服务  集团 | 送电结果和意见：  签字盖章：  送电日期： | | |

注：所有变配电房、总配电房及楼层总配电箱接线接电，统一由后勤服务集团负责监督实施。